# 中国仪器仪表行业协会团体标准

# 《电能表外接光纤通信单元》

# 编制说明

（征求意见稿）

# 一、工作简况

## 1、任务来源

## 本团体标准根据中国仪器仪表行业协会关于同意关于《电能表外接光纤通信单元》等5项团体标准立项的批复（中仪协 [2020]48号）文件立项，项目名称为《电能表外接光纤通信单元》，项目编号为T/CIMA 0063，由中国仪器仪表行业协会电工仪器仪表分会提出，由中国仪器仪表行业协会归口。计划完成年限为2022年11月，因疫情及产品更新原因延期。

## 2、主要工作过程

2020年10月：中国仪器仪表行业协会组织立项评审会议，会后下达了团体标准立项的批复，由北京电联宇科技股份有限公司牵头，组织成立标准起草工作组。

2020年12月：完成工作组组建，确定执笔人、成员单位。

2021年1月：启动团体标准制定工作。起草组严格按照《国家标准管理办法》、GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》等文件的要求进行标准制定并形成了工作组讨论稿。

2020年5月：工作组讨论稿在标准编制工作组内部征求意见，主笔单位按照回收意见对工作组讨论稿进行了修改完善。

2021年7月：在内蒙古自治区呼和浩特市召开第一次工作组会议，对工作组讨论稿的标准化对象、结构进行了认真、细致地逐条讨论，并对主要技术内容达成了一致意见，形成会议纪要。

2021年9月-2022年8月：形成工作组讨论稿，开展第二次征求意见，共回收意见17条，主笔单位按照回收意见对工作组讨论稿进行了修改完善。

2022年9月：在北京召开第二次工作组会议，对标准工作组讨论稿以及所征求的意见内容进行了仔细讨论，形成会议纪要。

2024年10月：形成征求意见稿。

## 3、主要参加单位和工作组成员及其所做的工作

牵头起草单位是北京电联宇科技股份有限公司，主要起草单位有哈尔滨电工仪表研究所有限公司、内蒙古电科院计量中心、河南许继仪表有限公司、湖北森沃光电科技有限公司、江苏苏源杰瑞科技有限公司、广东电网有限责任公司东莞供电局、人民电器集团仪器仪表有限公司等。

北京电联宇科技股份有限公司作为执笔单位负责了本标准的起草、修改工作。

主要起草人：黄成、王树彬、魏永峰、董永乐、李轩、徐继林、陆睦、梁永昌、刘献成、何珊、王宏博、刘志宏、王文军等。

黄成为本标准的主笔人，负责标准的编写；董永乐为本标准的技术负责人，为标准的总体内容进行全面指导；刘献成为本标准起草工作组的组长，王树彬、魏永峰 、李轩等为本标准起草工作组的组员，负责标准的编写进程和组织协调工作；徐继林、陆睦、梁永昌等工作组成员为本标准的编写和修改工作给予大量帮助。

## 二、标准编制原则和主要技术内容确定的依据

### 2.1主要阐述标准制定或修订过程遵循的基本原则

本标准从实际应用出发，充分考虑了现有相关国家标准和行业标准。编制遵循“统一性、协调性、适用性、一致性、规范性”的原则，注重标准的可操作性，本标准严格按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分 标准化文件的结构和起草规则》的规定进行编写和表述。

基于DL/T 1487-2015《单相智能电能表技术规范》的规定对光纤通信单元静态功耗进行实验测试项目，基于DL/T 698.36-2013《光电能信息采集与管理系统》的“电能信息采集终端技术规范”对光纤通信模块进行绝缘性能进行试验，DL/T 1490-2015 《智能电能表功能规范》在不影响电能表的计量、数据和参数（相关的性能：无线电干扰抑制、功率消耗、电压扰动）进行通信测试。充分考虑实际现场电磁干扰环境下的运用场景，进行电能表外接光纤通信单元技术要求编制工作。

充分开展实地调研，了解供电单位、中间运营商在基于电力网通信中的技术需求，同时了解目前在远程抄表、分布式电源低压并网接入通信中的主流技术指标与功能。

### 2.2标准主要内容中技术指标、参数、技术要求、检验规则依据

对电能表外接光纤通信单元的环境适应性要求、机械要求、电气要求、电磁兼容性等技术要求，相关参数、指标的设定是依据了应用场景的物理环境条件、电气环境条件，以及相关国家、行业标准制定的，其中，结构互换性应引用了DL/T 1487-2015《 单相智能电能表技术规范》、DL/T 1488-2015《单相智能电能表型式规范》等相关要求；机械结构引用了GB/T 4208-2018《外壳防护等级》、GB/T 2423-2019《环境实验》等相关要求；电气性能引用了DL/T 698-2013《电能信息采集与管理系统》、DL/T 1487-2015《单相智能电能表技术规范》等相关要求；通信性能引用了 DL/T 1490-2015《智能电能表功能规范 》、DL/T 698-2013《电能信息采集与管理系统》等相关要求；电磁兼容性引用了GB/T 9254-2008《信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法》、 GB/T 17626.2-2018 《电磁兼容-试验和测量技术 》等相关要求；环境适应性要求引用了GB/T 2423.2-2008《环境试验》、 GB/T 17215.211-2021 《电测量设备-可信性》等相关要求。

## 三、主要试验（或验证）情况

### 3.1检验项目及参考标准

在本标准起草工作过程中，委托部分企业对标准中的主要指标分别进行了验证试验。由北京电联宇科技股份有限公司提供装置，内蒙古电科院计量中心配合开展试验验证工作。

试验或验证涵盖了系统参数验证、性能参数验证、互换性验证、防护等级验证、振动试验、冲击实验、能耗实验、绝缘实验、静电放电抗扰度试验、射频电磁场辐射抗扰度试验、电快速瞬变脉冲群抗扰度试验、浪涌抗扰度试验、射频场感应的传导骚扰(注入电流)抗扰度试验等项目。

试验或验证过程按以下标准的方法进行：

模块结构互换性验证：DL/T 1487.4.13-2015

防尘防水验证：GB/T 4208-2018  IP51、IP54

振动试验:GB/T 2423.10-2019

机械冲击实验：GB/T 17215.211-2006

功率损耗实验：DL/T 1487-2015

绝缘实验：DL/T 698.36-2013

通信实验：DL/T 1490.49-2015

载波实验：DL/T 698.36-2013

无线电干扰：GB/T 9254-2008

静电放电干扰：GB/T 17626.2-2018

射频电磁干扰:GB/T17626.3-2016

脉冲干扰： GB/T 17626.4-2018

射频场传导骚扰干扰:GB/T17626.6-2017

浪涌抗扰度:GB/T 17626.5-2019

衰减震荡抗扰度：GB/T 17626.18-2016

样品由 100台套具有外接光纤通信单元的智能电表组成。测试时，具有外接光纤通信单元的智能电表接入供电网的终端侧，通过远程或现场启动电表，处于正常运行状态。

静电放电抗扰度试验、射频电磁场辐射抗扰度试验、电快速瞬变脉冲群抗扰度试验、浪涌抗扰度试验、射频场感应的传导骚扰(注入电流)抗扰度试验、工频磁场抗扰度试验、短时中断试验和电压变化抗扰度试验等项目在内蒙古自治区鄂尔多斯供电局完成。

### 3.2检验结果

通过对样品进行以上项目的试验，所试验项目符合《电能表外接光纤通信单元》要求。

## 四、标准涉及国内外专利及处置情况

无。

## 五、预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

通过制定本标准，可规范智能表外接光纤通信单元的功能、性能要求，实现互济装置标准化，易于实现备品备件替换以及产品质量管控，降低互济装置采购成本。

该标准利用先进的信息通信技术，对家庭用电设备进行统一监控与管理，对电能质量、家庭用电信息等数据进行采集和分析，指导用户进行合理用电、调节电网峰谷负荷、降低电力公司管理成本、实现电网与用户之间智能交互。

## 六、标准与现有标准、制定中标准的协调配套情况

与现有标准、制定中的标准没有矛盾。

七、采用国际标准和国外先进标准情况

无。

八、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

## 九、标准作为强制性或推荐性标准发布的意见

本标准为首次制定，为推荐性团体标准。

十、贯彻标准的要求和措施建议

- 组织措施

利用信息平台对标准进行推广和宣贯，同时展示试点效果案例；联合有实力的模块生产厂家，建设试验试点，便于客户实地调研。

- 技术措施

通过统一智能表外接光纤通信单元的技术指标要求，推进电网低压侧终端接入单元规范化管理。

- 实施日期

自标准发布后，及时推广实施。

十一、废行现行相关标准的建议

无。

十二、其他予以说明的事项

无。